## Sensitivity Report 1
Microsoft Excel 9.0 Sensitivity Report
Worksheet: [lossmin.xls]Sheet1
Report Created: 2/20/2003 11:30:01 AM
Adjustable Cells
|  |  | Final | Reduced
| Cell | Name | Value | Gradient
| $B$12 | V1 | 1.03 | -0.0040407
| $C$12 | V2 | 1.0289 | 0
| $D$12 | V3 | 1.03 | -0.0055692
| $E$12 | V4 | 1.028 | 0
| $F$12 | V5 | 1.03 | -0.0037786
| $G$12 | V6 | 1.0289 | 0
| $H$12 | V7 | 1.0292 | 0
| $I$12 | V8 | 1.03 | -0.00908
| $B$14 | d1 | 4.2812e-05 | 0
| $C$14 | d2 | -0.022254 | 0
| $D$14 | d3 | -3.2861e-05 | 0
| $E$14 | d4 | -0.014105 | 0
| $F$14 | d5 | 3.0607e-05 | 0
| $G$14 | d6 | -0.018112 | 0
| $H$14 | d7 | -0.027028 | 0
| $B$16 | P1 | 1.879 | 0
| $C$16 | P3 | 3.0646 | 0
| $D$16 | P5 | 0.89717 | 0
| $E$16 | P6 | 1.9992 | 0
| $F$16 | P8 | 1.9716 | 0
| $B$18 | Q1 | -0.15755 | 0
| $C$18 | Q3 | 0.25048 | 0
| $D$18 | Q5 | 0.011679 | 0
| $E$18 | Q6 | 0.057223 | 0
| $F$18 | Q8 | 0.092764 | 0
Constraints
|  |  | Final | Lagrange
| Cell | Name | Value | Multiplier
| $A$38 | Q Load # 1 | -0.2 | 0
| $B$38 | Q Load # 3 | 0.25 | 0
| $C$38 | Q Load # 5 | 4.0412e-14 | 0
| $D$38 | Q Load # 6 | 0.1 | 0.00010361
| $E$38 | Q Load # 8 | 4.9734e-13 | 0
| $A$36 | P Load # 1 | 1 | 0
| $B$36 | P Load # 3 | 1.7 | 0
| $C$36 | P Load # 5 | 7.9237e-13 | 0
| $D$36 | P Load # 6 | 3 | 0.0036157
| $E$36 | P Load # 8 | 2.0742e-11 | 0
| $B$29 | MVA output MVA1 | 3.5555 | 0
| $C$29 | MVA output MVA3 | 9.4547 | 0
| $D$29 | MVA output MVA5 | 0.80505 | 0
| $E$29 | MVA output MVA6 | 4 | -0.0009043
| $F$29 | MVA output MVA8 | 3.8956 | 0
| $G$21 | P2 | -8.1233e-12 | -0.0044412
| $H$21 | P4 | 0 | -0.0028385
| $I$21 | P7 | -3.9968e-15 | -0.0053852
| $G$23 | Q2 | -5.2899e-13 | -0.00018736
| $H$23 | Q4 | -3.7664e-14 | 0.00014395
| $I$23 | Q7 | 2.4231e-14 | -0.0003072

## Sheet1
Minimization of Losses
nodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | Network Parameters
Generators' Cost of offers - $/MWh
$ | 50 | 0 | 22 | 0 | 40 | 35 | 0 | 32 |  |  |  |  | B (Imgy.)COMPONENT OF Y
P | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 3 | MVA Capability |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[11 empty] | 1 | 54 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -14 | 0
|  |  | Demand at nodes | [7 empty] | 2 | -20 | 78 | -15 | 0 | -25 | -18 | 0 | 0
P | 1 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 3 | 2.1 | 0 | Specified Load, P |  | 3 | 0 | -15 | 86 | -40 | 0 | -21 | 0 | -10
Q | -0.2 | 0.1 | 0.25 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0 | Specified load,Q |  | 4 | 0 | 0 | -40 | 90 | -20 | 0 | -30 | 0
|  |  | Choice Variables | [7 empty] | 5 | -20 | -25 | 0 | -20 | 65 | 0 | 0 | 0
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 |  |  | 6 | 0 | -18 | -21 | 0 | 0 | 74 | 0 | -35
| 1.03 | 1.0289 | 1.03 | 1.028 | 1.03 | 1.0289 | 1.0292 | 1.03 | Choice |  | 7 | -14 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 89 | -45
| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |  | Variables |  | 8 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -35 | -45 | 90
| 4.2812e-05 | -0.022254 | -3.2861e-05 | -0.014105 | 3.0607e-05 | -0.018112 | -0.027028
| P1 | P3 | P5 | P6 | P8 | Choice |  |  |  | Reference |  |  | G (Real) COMPONENT OF Y
| 1.879 | 3.0646 | 0.89717 | 1.9992 | 1.9716 | Variables |  |  |  | d8 | 1 | 5.4 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1.4 | 0
| Q1 | Q3 | Q5 | Q6 | Q8 |  |  |  |  | 0 | 2 | -2 | 7.8 | -1.5 | 0 | -2.5 | -1.8 | 0 | 0
| -0.15755 | 0.25048 | 0.011679 | 0.057223 | 0.092764 | [5 empty] | 3 | 0 | -1.5 | 8.6 | -4 | 0 | -2.1 | 0 | -1
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | -4 | 9 | -2 | 0 | -3 | 0
[6 empty] | P2 | P4 | P7 |  |  | 5 | -2 | -2.5 | 0 | -2 | 6.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | -8.1233e-12 | 0 | 0 |  |  | 6 | 0 | -1.8 | -2.1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | -3.5
[6 empty] | Q2 | Q4 | Q7 |  |  | 7 | -1.4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8.9 | -4.5
[6 empty] | -5.2899e-13 | -3.7664e-14 | 2.4231e-14 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3.5 | -4.5 | 9
Result Of OPF Solution
[6 empty] | Voltage limits | [6 empty] | Magnitude OF Y | [5 empty] | 8
|  |  |  | 330.976 |  | 0.97 | 1.03 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Generation at nodes | [10 empty] | 1 | 54.2693 | 20.0998 | 0 | 0 | 20.0998 | 0 | 14.0698 | 0
| MVA1 | MVA3 | MVA5 | MVA6 | MVA8 |  | S Generation |  | S Demand |  | 2 | 20.0998 | 78.389 | 15.0748 | 0 | 25.1247 | 18.0898 | 0 | 0
MVA output | 3.5555 | 9.4547 | 0.80505 | 4 | 3.8956 |  | 9.8115 |  | 9.8 |  | 3 | 0 | 15.0748 | 86.4289 | 40.1995 | 0 | 21.1047 | 0 | 10.0499
MVA Limit | 16 | 12.25 | 7.84 | 4 | 9 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 40.1995 | 90.4489 | 20.0998 | 0 | 30.1496 | 0
[9 empty] | Loss |  | 5 | 20.0998 | 25.1247 | 0 | 20.0998 | 65.3242 | 0 | 0 | 0
7.8773 | 5.5105 | 0.46714 | 2.0028 | 2.9684 | 18.8262 | Var dispatch cost |  |  | 0.011541 |  | 6 | 0 | 18.0898 | 21.1047 | 0 | 0 | 74.3691 | 0 | 35.1746
[5 empty] | 330.32 | Power Dispatch cost |  |  |  |  | 7 | 14.0698 | 0 | 0 | 30.1496 | 0 | 0 | 89.4439 | 45.2244
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 10.0499 | 0 | 0 | 35.1746 | 45.2244 | 90.4489
P Load # 1 | P Load # 3 | P Load # 5 | P Load # 6 | P Load # 8 |  |  |  | Local demand at generator nodes |  |  |  | Magnitude OF Y 2: ANGLE OF Y
1 | 1.7 | 7.9237e-13 | 3 | 2.0742e-11 |  | 1 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
Q Load # 1 | Q Load # 3 | Q Load # 5 | Q Load # 6 | Q Load # 8 |  | -0.2 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0
-0.2 | 0.25 | 4.0412e-14 | 0.1 | 4.9734e-13 | [6 empty] | 3 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
[11 empty] | 5 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BRANCH FLOW EQUATIONS | [6 empty] | 6 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
| Branch P |  |  | Branch Q |  |  |  | MVA Branch flow |  |  | 7 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711
P15 | 0.00025896 |  |  | Q15 | 2.5895e-05 |  |  | 0.00026025 |  |  | 8 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711
P12 | 0.4753 |  |  | Q12 | 0.019784 |  |  | 0.47571 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
P17 | 0.40345 | P1 | 0.87901 | Q17 | 0.022643 | Q1 | 0.042453 | 0.40408
P25 | -0.59248 |  |  | Q25 | -0.03789 |  |  | 0.59369 |  |  |  | 2: Sensitivity sheet
P21 | -0.47424 |  |  | Q21 | -0.030344 |  |  | 0.47521 |  |  |  | 2: Constraints
P23 | -0.35448 |  |  | Q23 | -0.022611 |  |  | 0.3552 |  |  |  | 3: Final; 4: Lagrange
P26 | -0.078793 | P2 | -1.5 | Q26 | -0.0091552 | Q2 | -0.1 | 0.079323 |  |  |  | 1: Cell; 2: Name; 3: Value; 4: Multiplier
P32 | 0.35527 |  |  | Q32 | 0.014744 |  |  | 0.35557 |  |  |  | 1: $A$38; 2: Q Load # 1; 3: -0.2; 4: 0
P34 | 0.60457 |  |  | Q34 | -0.026231 |  |  | 0.60514 |  |  |  | 1: $B$38; 2: Q Load # 3; 3: 0.25; 4: 0
P36 | 0.40514 |  |  | Q36 | 0.011997 |  |  | 0.40532 |  |  |  | 1: $C$38; 2: Q Load # 5; 3: 4.0412e-14; 4: 0
P38 | -0.00034862 | P3 | 1.3646 | Q38 | -3.4868e-05 | Q3 | 0.00047528 | 0.00035036 |  |  |  | 1: $D$38; 2: Q Load # 6; 3: 0.1; 4: 0.00010361
P47 | 0.40691 |  |  | Q47 | 0.073622 |  |  | 0.41352 |  |  |  | 1: $E$38; 2: Q Load # 8; 3: 4.9734e-13; 4: 0
P43 | -0.60371 |  |  | Q43 | 0.017688 |  |  | 0.60397 |  |  |  | 1: $A$36; 2: P Load # 1; 3: 1; 4: 0
P45 | -0.3032 | P4 | -0.5 | Q45 | 0.0086904 | Q4 | 0.1 | 0.30332 |  |  |  | 1: $B$36; 2: P Load # 3; 3: 1.7; 4: 0
P51 | -0.00025896 |  |  | Q51 | -2.5898e-05 |  |  | 0.00026025 |  |  |  | 1: $C$36; 2: P Load # 5; 3: 7.9237e-13; 4: 0
P52 | 0.5938 |  |  | Q52 | 0.024705 |  |  | 0.59431 |  |  |  | 1: $D$36; 2: P Load # 6; 3: 3; 4: 0.0036157
P54 | 0.30363 | P5 | 0.89717 | Q54 | -0.013 | Q5 | 0.011679 | 0.30391 |  |  |  | 1: $E$36; 2: P Load # 8; 3: 2.0742e-11; 4: 0
P62 | 0.078826 |  |  | Q62 | 0.0088283 |  |  | 0.079318 |  |  |  | 1: $B$29; 2: MVA output MVA1; 3: 3.5555; 4: 0
P63 | -0.40441 |  |  | Q63 | -0.019298 |  |  | 0.40487 |  |  |  | 1: $C$29; 2: MVA output MVA3; 3: 9.4547; 4: 0
P68 | -0.67523 | P6 | -1.0008 | Q68 | -0.032307 | Q6 | -0.042777 | 0.67601 |  |  |  | 1: $D$29; 2: MVA output MVA5; 3: 0.80505; 4: 0
P71 | -0.40236 |  |  | Q71 | -0.033528 |  |  | 0.40375 |  |  |  | 1: $E$29; 2: MVA output MVA6; 3: 4; 4: -0.0009043
P74 | -0.40638 |  |  | Q74 | -0.078962 |  |  | 0.41398 |  |  |  | 1: $F$29; 2: MVA output MVA8; 3: 3.8956; 4: 0
P78 | -1.2913 | P7 | -2.1 | Q78 | -0.10751 | Q7 | -0.22 | 1.2957 |  |  |  | 1: $G$21; 2: P2; 3: -8.1233e-12; 4: -0.0044412
P83 | 0.00034862 |  |  | Q83 | 3.4856e-05 |  |  | 0.00035036 |  |  |  | 1: $H$21; 2: P4; 3: 0; 4: -0.0028385
P86 | 0.67646 |  |  | Q86 | 0.020095 |  |  | 0.67675 |  |  |  | 1: $I$21; 2: P7; 3: -3.9968e-15; 4: -0.0053852
P87 | 1.2948 | P8 | 1.9716 | Q87 | 0.072634 | Q8 | 0.092764 | 1.2968 |  |  |  | 1: $G$23; 2: Q2; 3: -5.2899e-13; 4: -0.00018736
| 0.011541 | Network Loss | [9 empty] | 1: $H$23; 2: Q4; 3: -3.7664e-14; 4: 0.00014395
| Objective Function | [10 empty] | 1: $I$23; 2: Q7; 3: 2.4231e-14; 4: -0.0003072

## Sensitivity Report 2
Microsoft Excel 9.0 Sensitivity Report
Worksheet: [lossmin.xls]Sheet2
Report Created: 2/20/2003 11:43:14 AM
Adjustable Cells
|  |  | Final | Reduced
| Cell | Name | Value | Gradient
| $B$12 | V1 | 1.0185 | 0
| $C$12 | V2 | 1.0227 | 0
| $D$12 | V3 | 1.03 | -0.039012
| $E$12 | V4 | 1.0249 | 0
| $F$12 | V5 | 1.0212 | 0
| $G$12 | V6 | 1.0274 | 0
| $H$12 | V7 | 1.0258 | 0
| $I$12 | V8 | 1.0293 | 0
| $B$14 | d1 | -0.052412 | 0
| $C$14 | d2 | -0.046906 | 0
| $D$14 | d3 | -0.0080435 | 0
| $E$14 | d4 | -0.027212 | 0
| $F$14 | d5 | -0.023135 | 0
| $G$14 | d6 | -0.026539 | 0
| $H$14 | d7 | -0.039883 | 0
| $B$16 | P1 | 0.079596 | 0
| $C$16 | P3 | 3.5 | 0.45127
| $D$16 | P5 | 1.3209 | 0.0058248
| $E$16 | P6 | 1.9999 | 0.13004
| $F$16 | P8 | 3 | 0.20508
| $B$18 | Q1 | -0.055556 | 0
| $C$18 | Q3 | 0.014602 | 0
| $D$18 | Q5 | 0.17163 | 0
| $E$18 | Q6 | 0.02074 | 0
| $F$18 | Q8 | 0.015846 | 0
Constraints
|  |  | Final | Lagrange
| Cell | Name | Value | Multiplier
| $A$36 | P Load # 1 | 1.01 | 0
| $B$36 | P Load # 3 | 1.71 | -0.0089358
| $C$36 | P Load # 5 | 0.01 | -0.0058248
| $D$36 | P Load # 6 | 3.01 | -0.0052599
| $E$36 | P Load # 8 | 0.01 | -0.010438
| $A$38 | Q Load # 1 | -0.2 | 0
| $B$38 | Q Load # 3 | 0.25 | 0.0018455
| $C$38 | Q Load # 5 | -5.1637e-07 | 0
| $D$38 | Q Load # 6 | 0.1 | 0.001294
| $E$38 | Q Load # 8 | -5.4953e-11 | 0.0010281
| $B$29 | MVA output MVA1 | 0.009422 | 0
| $C$29 | MVA output MVA3 | 12.25 | -0.063192
| $D$29 | MVA output MVA5 | 1.7741 | 0
| $E$29 | MVA output MVA6 | 4 | -0.031195
| $F$29 | MVA output MVA8 | 9 | -0.032442
| $H$21 | P2 | -8.3766e-09 | 0.0011849
| $H$24 | Q2 | -1.677e-09 | -0.00078272
| $I$21 | P4 | -1.3738e-08 | 0.0050955
| $I$24 | Q4 | -6.8975e-10 | -0.00094764
| $J$21 | P7 | 5.6419e-09 | 0.0026078
| $J$24 | Q7 | -4.5361e-10 | -0.0011252

## Sheet2
Minimization of Losses
nodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | Network Parameters
Generators' Cost of offers - $/MWh
$ | 50 | 0 | 22 | 0 | 40 | 35 | 0 | 32 |  |  |  |  | B (Imgy.)COMPONENT OF Y
P | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 3 | MVA Capability |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[11 empty] | 1 | 54 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -14 | 0
|  |  | Demand at nodes | [7 empty] | 2 | -20 | 78 | -15 | 0 | -25 | -18 | 0 | 0
P | 1.01 | 1.51 | 1.71 | 0.51 | 0.01 | 3.01 | 2.11 | 0.01 | Specified Load, P |  | 3 | 0 | -15 | 86 | -40 | 0 | -21 | 0 | -10
Q | -0.2 | 0.1 | 0.25 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.22 | 0 | Specified load,Q |  | 4 | 0 | 0 | -40 | 90 | -20 | 0 | -30 | 0
|  |  | Choice Variables | [7 empty] | 5 | -20 | -25 | 0 | -20 | 65 | 0 | 0 | 0
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 |  |  | 6 | 0 | -18 | -21 | 0 | 0 | 74 | 0 | -35
| 1.0185 | 1.0227 | 1.03 | 1.0249 | 1.0212 | 1.0274 | 1.0258 | 1.0293 | Choice |  | 7 | -14 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 89 | -45
| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |  | Variables |  | 8 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -35 | -45 | 90
| -0.052412 | -0.046906 | -0.0080435 | -0.027212 | -0.023135 | -0.026539 | -0.039883
| P1 | P3 | P5 | P6 | P8 | Choice |  |  |  | Reference |  |  | G (Real) COMPONENT OF Y
| 0.079596 | 3.5 | 1.3209 | 1.9999 | 3 | Variables |  |  |  | d8 | 1 | 5.4 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1.4 | 0
| Q1 | Q3 | Q5 | Q6 | Q8 |  |  |  |  | 0 | 2 | -2 | 7.8 | -1.5 | 0 | -2.5 | -1.8 | 0 | 0
| -0.055556 | 0.014602 | 0.17163 | 0.02074 | 0.015846 | [5 empty] | 3 | 0 | -1.5 | 8.6 | -4 | 0 | -2.1 | 0 | -1
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | -4 | 9 | -2 | 0 | -3 | 0
[7 empty] | P2 | P4 | P7 |  | 5 | -2 | -2.5 | 0 | -2 | 6.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | -8.3766e-09 | -1.3738e-08 | 5.6419e-09 |  | 6 | 0 | -1.8 | -2.1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | -3.5
[11 empty] | 7 | -1.4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8.9 | -4.5
| P1 | P3 | P5 | P6 | P8 |  | Q2 | Q4 | Q7 |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3.5 | -4.5 | 9
| 0 | 3.5 | 1.3209 | 1.9999 | 3 |  | -1.677e-09 | -6.8975e-10 | -4.5361e-10
| Generation - AC OPF.Xls |  |  |  |  | Voltage limits | [6 empty] | Magnitude OF Y | [5 empty] | 8
Result Of OPF Solution |  |  |  | 301.1318 |  | 0.97 | 1.03 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Generation at nodes | [10 empty] | 1 | 54.2693 | 20.0998 | 0 | 0 | 20.0998 | 0 | 14.0698 | 0
| MVA1 | MVA3 | MVA5 | MVA6 | MVA8 |  | S Generation |  | S Demand |  | 2 | 20.0998 | 78.389 | 15.0748 | 0 | 25.1247 | 18.0898 | 0 | 0
MVA output | 0.009422 | 12.25 | 1.7741 | 4 | 9 |  | 9.9003 |  | 9.88 |  | 3 | 0 | 15.0748 | 86.4289 | 40.1995 | 0 | 21.1047 | 0 | 10.0499
MVA Limit | 16 | 12.25 | 7.84 | 4 | 9 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 40.1995 | 90.4489 | 20.0998 | 0 | 30.1496 | 0
[9 empty] | Loss |  | 5 | 20.0998 | 25.1247 | 0 | 20.0998 | 65.3242 | 0 | 0 | 0
2.7778 | 0.32125 | 6.8651 | 0.7259 | 0.50706 | 11.1971 | Var dispatch cost |  |  | 0.020274 |  | 6 | 0 | 18.0898 | 21.1047 | 0 | 0 | 74.3691 | 0 | 35.1746
[5 empty] | 299.8083 | Power Dispatch cost |  |  |  |  | 7 | 14.0698 | 0 | 0 | 30.1496 | 0 | 0 | 89.4439 | 45.2244
[11 empty] | 8 | 0 | 0 | 10.0499 | 0 | 0 | 35.1746 | 45.2244 | 90.4489
P Load # 1 | P Load # 3 | P Load # 5 | P Load # 6 | P Load # 8 |  |  |  | Local demand at generator nodes |  |  |  | Magnitude OF Y 2: ANGLE OF Y
1.01 | 1.71 | 0.01 | 3.01 | 0.01 |  | 1.01 | 1.71 | 0.01 | 3.01 | 0.01 | 1 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
Q Load # 1 | Q Load # 3 | Q Load # 5 | Q Load # 6 | Q Load # 8 |  | -0.2 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0
-0.2 | 0.25 | -5.1637e-07 | 0.1 | -5.4953e-11 | [6 empty] | 3 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
[11 empty] | 5 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BRANCH FLOW EQUATIONS | [6 empty] | 6 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
| Branch P |  |  | Branch Q |  |  |  | MVA Branch flow |  |  | 7 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711
P15 | -0.61363 |  |  | Q15 | -0.013972 |  |  | 0.61379 |  |  | 8 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711
P12 | -0.12324 |  |  | Q12 | 0.07394 |  |  | 0.14372 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
P17 | -0.19353 | P1 | -0.9304 | Q17 | 0.084477 | Q1 | 0.14445 | 0.21116
P25 | -0.61611 |  |  | Q25 | -0.10695 |  |  | 0.62533 |  |  |  | 2: Sensitivity sheet
P21 | 0.12334 |  |  | Q21 | -0.074926 |  |  | 0.14432 |  |  |  | 1: Constraints
P23 | -0.6239 |  |  | Q23 | 0.038652 |  |  | 0.6251 |  |  |  | 3: Final; 4: Lagrange
P26 | -0.39333 | P2 | -1.51 | Q26 | 0.043226 | Q2 | -0.1 | 0.3957 |  |  |  | 1: Cell; 2: Name; 3: Value; 4: Multiplier
P32 | 0.62637 |  |  | Q32 | -0.063312 |  |  | 0.62956 |  |  |  | 1: $A$36; 2: P Load # 1; 3: 1.01; 4: 0
P34 | 0.83109 |  |  | Q34 | -0.13645 |  |  | 0.84222 |  |  |  | 1: $B$36; 2: P Load # 3; 3: 1.71; 4: -0.0089358
P36 | 0.41707 |  |  | Q36 | -0.019928 |  |  | 0.41755 |  |  |  | 1: $C$36; 2: P Load # 5; 3: 0.01; 4: -0.0058248
P38 | -0.08456 | P3 | 1.79 | Q38 | -0.015706 | Q3 | -0.2354 | 0.086006 |  |  |  | 1: $D$36; 2: P Load # 6; 3: 3.01; 4: -0.0052599
P47 | 0.39721 |  |  | Q47 | 0.064205 |  |  | 0.40237 |  |  |  | 1: $E$36; 2: P Load # 8; 3: 0.01; 4: -0.010438
P43 | -0.82944 |  |  | Q43 | 0.1199 |  |  | 0.83806 |  |  |  | 1: $A$38; 2: Q Load # 1; 3: -0.2; 4: 0
P45 | -0.077778 | P4 | -0.51 | Q45 | -0.084107 | Q4 | 0.1 | 0.11456 |  |  |  | 1: $B$38; 2: Q Load # 3; 3: 0.25; 4: 0.0018455
P51 | 0.61543 |  |  | Q51 | -0.0040073 |  |  | 0.61544 |  |  |  | 1: $C$38; 2: Q Load # 5; 3: -5.1637e-07; 4: 0
P52 | 0.61759 |  |  | Q52 | 0.092146 |  |  | 0.62443 |  |  |  | 1: $D$38; 2: Q Load # 6; 3: 0.1; 4: 0.001294
P54 | 0.07784 | P5 | 1.3109 | Q54 | 0.083489 | Q5 | 0.17163 | 0.11415 |  |  |  | 1: $E$38; 2: Q Load # 8; 3: -5.4953e-11; 4: 0.0010281
P62 | 0.39416 |  |  | Q62 | -0.051461 |  |  | 0.3975 |  |  |  | 1: $B$29; 2: MVA output MVA1; 3: 0.009422; 4: 0
P63 | -0.4163 |  |  | Q63 | 0.01218 |  |  | 0.41648 |  |  |  | 1: $C$29; 2: MVA output MVA3; 3: 12.25; 4: -0.063192
P68 | -0.98797 | P6 | -1.0101 | Q68 | -0.039979 | Q6 | -0.07926 | 0.98877 |  |  |  | 1: $D$29; 2: MVA output MVA5; 3: 1.7741; 4: 0
P71 | 0.19383 |  |  | Q71 | -0.087517 |  |  | 0.21268 |  |  |  | 1: $E$29; 2: MVA output MVA6; 3: 4; 4: -0.031195
P74 | -0.3967 |  |  | Q74 | -0.069291 |  |  | 0.40271 |  |  |  | 1: $F$29; 2: MVA output MVA8; 3: 9; 4: -0.032442
P78 | -1.9071 | P7 | -2.11 | Q78 | -0.063191 | Q7 | -0.22 | 1.9082 |  |  |  | 1: $H$21; 2: P2; 3: -8.3766e-09; 4: 0.0011849
P83 | 0.084629 |  |  | Q83 | 0.015015 |  |  | 0.085951 |  |  |  | 1: $H$24; 2: Q2; 3: -1.677e-09; 4: -0.00078272
P86 | 0.99059 |  |  | Q86 | 0.013775 |  |  | 0.99068 |  |  |  | 1: $I$21; 2: P4; 3: -1.3738e-08; 4: 0.0050955
P87 | 1.9147 | P8 | 2.99 | Q87 | -0.012945 | Q8 | 0.015846 | 1.9148 |  |  |  | 1: $I$24; 2: Q4; 3: -6.8975e-10; 4: -0.00094764
| 0.020274 | Network Loss | [9 empty] | 1: $J$21; 2: P7; 3: 5.6419e-09; 4: 0.0026078
| Objective Function | [10 empty] | 1: $J$24; 2: Q7; 3: -4.5361e-10; 4: -0.0011252