## Sheet1
Dispatch of Five Generators Using KT Conditions
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | l | b1min | b2min | b3min | b4min | b5min | b1max | b2max | b3max | b4max | b5max
2.5439 | 3.5 | 2.3463 | -6.2683e-11 | 1.4098 | 1.595 | 0.70712 | 1.5318 | 6.3292e-11 | 1.1873 | 1.2067 | -1.0497e-06 | 0.67356 | 1.4142 | 1.261 | 32 | 6.6319e-19 | -1.0491e-05 | 4.9525e-18 | 3 | -9.5407e-10 | 1.3682e-19 | 10.004 | 2.6171e-17 | -2.5961e-10 | 1.0103e-09
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Min Output |  |  | Demand |  | 9.8 |  | Actual dispatch |  | 9.8 |  |  | Cost of Dispatch |  |  | 180.9908
4 | 3.5 | 2.8 | 2 | 3 | Max. Output
32 | 21.996 | 32 | 35 | 32 | Incremental cost at indicated output level
Jacobean Matrix
10.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1
0 | 7.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | P2
0 | 0 | 17.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | P3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | P4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0983e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.905e-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2658e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9081e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7364e-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | x1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0993e-06 | 0 | 0 | 0 | x2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2342e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3471 | 0 | 0 | x3
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1922e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8284 | 0 | x4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0206e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5221 | x5
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | l
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b1min
0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b1min
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b1min
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2658e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b1min
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b1min
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b1max
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0993e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b2max
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b3max
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b4max
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b5max
Inverse Jacobean Matrix
0.09325 | 4.2443e-25 | 1.0889e-13 | -1.6163e-32 | -0.09325 | 0.029233 | 3.0049e-25 | 3.5544e-14 | 4.0783e-23 | -0.039269 | -0.038639 | 2.0283e-19 | -8.0832e-14 | 0 | 0.036973 | 1.9331e-12 | -1.2155e-20 | 4.4571e-30 | -1.1492e-31 | -1.9331e-12 | -3.1554e-11 | 4.3811e-21 | 1.9331e-12 | 3.1407e-30 | 0 | -2.9621e-11
4.2511e-25 | 2.2027e-13 | 2.5673e-25 | -2.2475e-32 | -2.2026e-13 | 1.3352e-25 | 1.5574e-13 | 8.392e-26 | 9.621e-35 | -9.2747e-14 | -1.7648e-25 | 1.0492e-07 | -1.9112e-25 | 0 | 8.7334e-14 | 4.5652e-24 | -5.5425e-44 | 2.3107e-18 | -2.7165e-43 | -4.5652e-24 | -7.4532e-23 | 1.997e-44 | 1 | 7.4092e-42 | 0 | -6.9973e-23
1.0889e-13 | 2.5638e-25 | 0.056329 | -9.7634e-33 | -0.056329 | 3.4136e-14 | 1.8152e-25 | 0.018387 | 2.4636e-23 | -0.023721 | -4.512e-14 | 1.2252e-19 | -0.041815 | 0 | 0.022334 | 1.1677e-12 | -1.4194e-32 | 2.6924e-30 | -5.9448e-20 | -1.1677e-12 | -1.9061e-11 | 5.1159e-33 | 1.1677e-12 | 1.6247e-18 | 0 | -1.7893e-11
4.6453e-18 | -6.7738e-30 | -1.1201e-18 | 2.6706e-21 | 2.0321e-19 | 6.9776e-19 | 1.3881e-30 | -1.2815e-18 | 2.1097e-11 | -6.8533e-18 | -8.5785e-19 | -7.0609e-25 | 0 | -9.442e-22 | -8.0578e-20 | 3.3046e-17 | -3.3918e-37 | -1.7695e-34 | 2.764e-36 | -1 | 6.8773e-29 | 2.6501e-37 | -1.8964e-17 | 0 | -1.7333e-31 | 6.456e-29
-0.09325 | -2.2027e-13 | -0.056329 | -2.6706e-21 | 0.14958 | -0.029233 | -1.5574e-13 | -0.018387 | -2.1097e-11 | 0.06299 | 0.038639 | -1.0492e-07 | 0.041815 | 9.442e-22 | -0.059308 | -1 | 1.2155e-20 | -2.3107e-18 | 5.9448e-20 | 1 | 5.0615e-11 | -4.3811e-21 | -1 | -1.6247e-18 | 1.7333e-31 | 4.7514e-11
0.029233 | 1.3305e-25 | 3.4136e-14 | -5.0668e-33 | -0.029233 | 0.0091641 | 9.42e-26 | 1.1143e-14 | 1.2785e-23 | -0.01231 | -0.012113 | 6.3584e-20 | -2.534e-14 | 0 | 0.011591 | 6.06e-13 | 0.31349 | 1.3972e-30 | -3.6026e-32 | -6.06e-13 | -9.8918e-12 | 1.3734e-21 | 6.06e-13 | 9.8458e-31 | 0 | -9.2858e-12
3.0062e-25 | 1.5575e-13 | 1.8153e-25 | -1.5892e-32 | -1.5575e-13 | 9.4416e-26 | 1.1012e-13 | 5.9341e-26 | 6.8025e-35 | -6.558e-14 | -1.248e-25 | 7.4191e-08 | -1.3514e-25 | 0 | 6.1753e-14 | 3.2278e-24 | -3.9189e-44 | 0.7071 | -1.9207e-43 | -3.2278e-24 | -5.27e-23 | 1.4121e-44 | 0.7071 | 5.2386e-42 | 0 | -4.9479e-23
3.5544e-14 | 8.3688e-26 | 0.018387 | -3.187e-33 | -0.018387 | 1.1143e-14 | 5.9251e-26 | 0.0060019 | 8.0416e-24 | -0.007743 | -1.4728e-14 | 3.9993e-20 | -0.013649 | 0 | 0.0072904 | 3.8117e-13 | -4.6331e-33 | 8.7885e-31 | 0.32642 | -3.8117e-13 | -6.2218e-12 | 1.6699e-33 | 3.8117e-13 | 5.3034e-19 | 0 | -5.8407e-12
4.0783e-23 | 9.6025e-35 | 2.4636e-23 | 2.1097e-11 | -2.1097e-11 | 1.2785e-23 | 6.7985e-35 | 8.0416e-24 | 0.16667 | -8.8844e-12 | -1.6899e-23 | 4.5889e-29 | -1.8288e-23 | -7.4591e-12 | 8.365e-12 | 4.3735e-22 | -5.3161e-42 | 1.0084e-39 | -2.6e-41 | -1.8066e-21 | -7.139e-21 | 1.9161e-42 | 4.3735e-22 | 7.1058e-40 | -1.3693e-21 | -6.7016e-21
-0.039269 | -9.2758e-14 | -0.023721 | -1.1246e-21 | 0.06299 | -0.01231 | -6.5582e-14 | -0.007743 | -8.8844e-12 | 0.026526 | 0.016271 | -4.4185e-08 | 0.017609 | 3.9761e-22 | -0.024975 | -0.42111 | 5.1186e-21 | -9.7307e-19 | 2.5034e-20 | 0.42111 | 0.42111 | -1.8449e-21 | -0.42111 | -6.8419e-19 | 7.299e-32 | 2.0009e-11
-0.038639 | -1.7587e-25 | -4.512e-14 | 6.6972e-33 | 0.038639 | -0.012113 | -1.2451e-25 | -1.4728e-14 | -1.6899e-23 | 0.016271 | 0.01601 | -8.4044e-20 | 3.3494e-14 | 0 | -0.01532 | -8.01e-13 | 5.0366e-21 | -1.8468e-30 | 4.7618e-32 | 8.01e-13 | 1.3075e-11 | 0.41436 | -8.01e-13 | -1.3014e-30 | 0 | 1.2274e-11
2.0283e-19 | 1.0492e-07 | 1.2252e-19 | 0 | -1.0492e-07 | 6.3584e-20 | 7.4191e-08 | 3.9993e-20 | 4.5889e-29 | -4.4185e-08 | -8.4044e-20 | 0.04998 | -9.0951e-20 | 0 | 4.1602e-08 | 2.1751e-18 | -2.6438e-38 | 1.1008e-12 | -1.2931e-37 | -2.1751e-18 | -3.5504e-17 | 9.5294e-39 | -8.0917e-07 | 3.5339e-36 | 0 | -3.3329e-17
-8.0832e-14 | -1.9032e-25 | -0.041815 | 7.2477e-33 | 0.041815 | -2.534e-14 | -1.3475e-25 | -0.013649 | -1.8288e-23 | 0.017609 | 3.3494e-14 | -9.0951e-20 | 0.03104 | 0 | -0.016579 | -8.6683e-13 | 1.0536e-32 | -1.9986e-30 | 4.413e-20 | 8.6683e-13 | 1.4149e-11 | -3.7977e-33 | -8.6683e-13 | 0.74233 | 0 | 1.3283e-11
-1.8252e-33 | -4.2975e-45 | -1.1026e-33 | -9.442e-22 | 9.442e-22 | -5.7219e-34 | -3.0426e-45 | -3.599e-34 | -7.4591e-12 | 3.9761e-22 | 7.563e-34 | -2.0537e-39 | 8.1846e-34 | 3.3382e-22 | -3.7437e-22 | -1.9573e-32 | 2.3792e-52 | -4.513e-50 | 1.1636e-51 | 0.35355 | 3.195e-31 | -8.5754e-53 | -1.9573e-32 | -3.1801e-50 | 0.35355 | 2.9993e-31
0.036973 | 8.7336e-14 | 0.022334 | 1.0589e-21 | -0.059308 | 0.011591 | 6.1749e-14 | 0.0072904 | 8.365e-12 | -0.024975 | -0.01532 | 4.1602e-08 | -0.016579 | -3.7437e-22 | 0.023515 | 0.3965 | -4.8194e-21 | 9.1619e-19 | -2.3571e-20 | -0.3965 | -2.0069e-11 | 1.7371e-21 | 0.3965 | 6.4419e-19 | -6.8723e-32 | 0.3965
1.9331e-12 | 4.5515e-24 | 1.1677e-12 | -1.7333e-31 | -1 | 6.06e-13 | 3.2224e-24 | 3.8117e-13 | 4.3735e-22 | -0.42111 | -8.01e-13 | 2.1751e-18 | -8.6683e-13 | 0 | 0.3965 | 2.073e-11 | -2.5198e-31 | 4.7797e-29 | -1.2324e-30 | -2.073e-11 | -3.3838e-10 | 9.0822e-32 | 2.073e-11 | 3.3681e-29 | 0 | -3.1765e-10
-1.2155e-20 | -5.5324e-44 | -1.4194e-32 | 2.1068e-51 | 1.2155e-20 | 0.31349 | -3.9169e-44 | -4.6331e-33 | -5.3161e-42 | 5.1186e-21 | 5.0366e-21 | -2.6438e-38 | 1.0536e-32 | 0 | -4.8194e-21 | -2.5198e-31 | -1.3035e-19 | -5.8098e-49 | 1.498e-50 | 2.5198e-31 | 4.1131e-30 | -5.7107e-40 | -2.5198e-31 | -4.0939e-49 | 0 | 3.8611e-30
4.4597e-30 | 2.311e-18 | 2.6931e-30 | -2.3579e-37 | -2.3107e-18 | 1.4008e-30 | 0.7071 | 8.8042e-31 | 1.0092e-39 | -9.7297e-19 | -1.8515e-30 | 1.1008e-12 | -2.005e-30 | 0 | 9.1622e-19 | 4.7892e-29 | -5.815e-49 | 1.0491e-05 | -2.8497e-48 | -4.7897e-29 | -7.8197e-28 | 2.0951e-49 | 1.0491e-05 | 7.7728e-47 | 0 | -7.3407e-28
-1.1492e-31 | -2.7058e-43 | -5.9448e-20 | 1.0304e-50 | 5.9448e-20 | -3.6026e-32 | -1.9157e-43 | 0.32642 | -2.6e-41 | 2.5034e-20 | 4.7618e-32 | -1.2931e-37 | 4.413e-20 | 0 | -2.3571e-20 | -1.2324e-30 | 1.498e-50 | -2.8415e-48 | -1.0554e-18 | 1.2324e-30 | 2.0116e-29 | -5.3992e-51 | -1.2324e-30 | -1.7147e-36 | 0 | 1.8884e-29
-1.9331e-12 | -4.5515e-24 | -1.1677e-12 | -1 | 1 | -6.06e-13 | -3.2224e-24 | -3.8117e-13 | -1.8066e-21 | 0.42111 | 8.01e-13 | -2.1751e-18 | 8.6683e-13 | 0.35355 | -0.3965 | -2.073e-11 | 2.5198e-31 | -4.7797e-29 | 1.2324e-30 | 8.5632e-11 | 3.3838e-10 | -9.0822e-32 | -2.073e-11 | -3.3681e-29 | 6.4902e-11 | 3.1765e-10
-3.1554e-11 | -7.4533e-23 | -1.9061e-11 | 0 | 5.0615e-11 | -9.8918e-12 | -5.2702e-23 | -6.2218e-12 | -7.139e-21 | 0.42111 | 1.3075e-11 | -3.5504e-17 | 1.4149e-11 | 0 | -2.0069e-11 | -3.3838e-10 | 4.1131e-30 | -7.82e-28 | 2.0116e-29 | 3.3838e-10 | 3.3838e-10 | -1.4825e-30 | -3.3838e-10 | -5.4978e-28 | 0 | 1.6078e-20
4.3811e-21 | 1.9904e-44 | 5.1159e-33 | 0 | -4.3811e-21 | 1.3734e-21 | 1.4119e-44 | 1.6699e-33 | 1.9161e-42 | -1.8449e-21 | 0.41436 | 9.5294e-39 | -3.7977e-33 | 0 | 1.7371e-21 | 9.0822e-32 | -5.7107e-40 | 2.0939e-49 | -5.3992e-51 | -9.0822e-32 | -1.4825e-30 | -4.6982e-20 | 9.0822e-32 | 1.4756e-49 | 0 | -1.3917e-30
1.9331e-12 | 1 | 1.1677e-12 | 0 | -1 | 6.06e-13 | 0.7071 | 3.8117e-13 | 4.3735e-22 | -0.42111 | -8.01e-13 | -8.0917e-07 | -8.6683e-13 | 0 | 0.3965 | 2.073e-11 | -2.5198e-31 | 1.0491e-05 | -1.2324e-30 | -2.073e-11 | -3.3838e-10 | 9.0822e-32 | -7.712 | 3.3681e-29 | 0 | -3.1765e-10
3.1407e-30 | 7.382e-42 | 1.6247e-18 | 0 | -1.6247e-18 | 9.8458e-31 | 5.2324e-42 | 5.3034e-19 | 7.1058e-40 | -6.8419e-19 | -1.3014e-30 | 3.5339e-36 | 0.74233 | 0 | 6.4419e-19 | 3.3681e-29 | -4.0939e-49 | 7.7574e-47 | -1.7147e-36 | -3.3681e-29 | -5.4978e-28 | 1.4756e-49 | 3.3681e-29 | -2.8843e-17 | 0 | -5.1609e-28
-3.3506e-43 | -7.8797e-55 | -2.024e-43 | -1.7333e-31 | 1.7333e-31 | -1.0504e-43 | -5.5739e-55 | -6.6066e-44 | -1.3693e-21 | 7.299e-32 | 1.3883e-43 | -3.77e-49 | 1.5025e-43 | 0.35355 | -6.8723e-32 | -3.5931e-42 | 4.3674e-62 | -8.2877e-60 | 2.136e-61 | 6.4902e-11 | 5.8651e-41 | -1.5742e-62 | -3.5931e-42 | -5.8378e-60 | 6.4902e-11 | 5.5058e-41
-2.9621e-11 | -6.9981e-23 | -1.7893e-11 | 0 | 4.7514e-11 | -9.2858e-12 | -4.948e-23 | -5.8407e-12 | -6.7016e-21 | 2.0009e-11 | 1.2274e-11 | -3.3329e-17 | 1.3283e-11 | 0 | 0.3965 | -3.1765e-10 | 3.8611e-30 | -7.342e-28 | 1.8884e-29 | 3.1765e-10 | 1.6078e-20 | -1.3917e-30 | -3.1765e-10 | -5.1609e-28 | 0 | -3.1765e-10
|  | Grad L |  | Correction D z |  |  | zi, Value at previous iteration | [5 empty] | z(i+1), Updated value
|  | 1.6271e-12 |  | -1.8333e-10 |  |  | 2.5439 | [5 empty] | 2.5439
|  | 7.9125e-07 |  | -3.1997e-06 |  |  | 3.5 | [5 empty] | 3.5
|  | 1.883e-12 |  | -1.1076e-10 |  |  | 2.3463 | [5 empty] | 2.3463
|  | 0 |  | 6.2683e-11 |  |  | -6.2683e-11 | [5 empty] | -3.9452e-21
|  | -1.2943e-15 |  | 3.1999e-06 |  |  | 1.4098 | [5 empty] | 1.4098
|  | 2.1155e-18 |  | -5.7516e-11 |  |  | 1.595 | [5 empty] | 1.595
|  | -1.4837e-05 |  | -1.0342e-05 |  |  | 0.70712 | [5 empty] | 0.70711
|  | 1.5172e-17 |  | -3.6172e-11 |  |  | 1.5318 | [5 empty] | 1.5318
|  | 3.7975e-10 |  | -6.3292e-11 |  |  | 6.3292e-11 | [5 empty] | -4.692e-20
|  | -2.2656e-09 |  | 1.3451e-06 |  |  | 1.1873 | [5 empty] | 1.1873
|  | 3.302e-19 |  | 7.5861e-11 |  |  | 1.2067 | [5 empty] | 1.2067
|  | -2.1001e-05 |  | 1.0497e-06 |  |  | -1.0497e-06 | [5 empty] | 3.6066e-12
|  | 3.5255e-17 |  | 8.2002e-11 |  |  | 0.67356 | [5 empty] | 0.67356
|  | -7.3428e-10 |  | -5.7171e-11 |  |  | 1.4142 | [5 empty] | 1.4142
|  | 2.548e-09 |  | -1.4486e-06 |  |  | 1.261 | [5 empty] | 1.261
|  | 0 |  | -1.9644e-09 |  |  | 32 | [5 empty] | 32
|  | 1.4211e-13 |  | -6.6319e-19 |  |  | 6.6319e-19 | [5 empty] | 2.3915e-29
|  | 1.1426e-05 |  | 1.0491e-05 |  |  | -1.0491e-05 | [5 empty] | -1.5344e-10
|  | 5.6399e-14 |  | -4.9525e-18 |  |  | 4.9525e-18 | [5 empty] | 1.1695e-28
|  | 6.2683e-11 |  | 2.224e-09 |  |  | 3 | [5 empty] | 3
|  | 5.8555e-09 |  | 9.5408e-10 |  |  | -9.5407e-10 | [5 empty] | 1.0808e-15
|  | 2.4913e-13 |  | -1.3682e-19 |  |  | 1.3682e-19 | [5 empty] | -8.6015e-30
|  | 3.1997e-06 |  | 3.4374e-05 |  |  | 10.004 | [5 empty] | 10.004
|  | 2.9177e-13 |  | -2.6171e-17 |  |  | 2.6171e-17 | [5 empty] | -3.1862e-27
|  | 9.9022e-11 |  | 2.5961e-10 |  |  | -2.5961e-10 | [5 empty] | -1.0495e-20
|  | 4.5367e-07 |  | -1.0103e-09 |  |  | 1.0103e-09 | [5 empty] | 1.1606e-15