## Answer Report 1
Microsoft Excel 9.0 Answer Report
Worksheet: [book-workinprogress5.xls]Sheet1
Report Created: 8/29/2002 11:04:26 AM
Target Cell (Min)
| Cell | Name | Original Value | Final Value
| $E$26 | Objective Function Q6 | 0 | 295.8822
Adjustable Cells
| Cell | Name | Original Value | Final Value
| $B$12 | V1 | 1 | 1.019
| $C$12 | V2 | 1 | 1.0239
| $D$12 | V3 | 1 | 1.03
| $E$12 | V4 | 1 | 1.0258
| $F$12 | V5 | 1 | 1.0243
| $G$12 | V6 | 1 | 1.0275
| $H$12 | V7 | 1 | 1.0262
| $I$12 | V8 | 1 | 1.0295
| $B$14 | d1 | 0 | -0.05409
| $C$14 | d2 | 0 | -0.047468
| $D$14 | d3 | 0 | -0.0080738
| $E$14 | d4 | 0 | -0.027385
| $F$14 | d5 | 0 | -0.024048
| $G$14 | d6 | 0 | -0.026539
| $H$14 | d7 | 0 | -0.040083
| $B$16 | P1 | 0 | 9.5604e-08
| $C$16 | P3 | 0 | 3.4993
| $D$16 | P5 | 0 | 1.3218
| $E$16 | P6 | 0 | 1.9996
| $F$16 | P8 | 0 | 2.9999
| $B$18 | Q1 | 0 | -2.99e-08
| $C$18 | Q3 | 0 | 0.071535
| $D$18 | Q5 | 0 | 0.024143
| $E$18 | Q6 | 0 | 0.039525
| $F$18 | Q8 | 0 | 0.029082
Constraints
| Cell | Name | Cell Value | Formula | Status | Slack
| $B$29 | MVA output MVA1 | 1.0034e-14 | $B$29<=$B$30 | Not Binding | 16
| $C$29 | MVA output MVA3 | 12.25 | $C$29<=$C$30 | Binding | 0
| $D$29 | MVA output MVA5 | 1.7478 | $D$29<=$D$30 | Not Binding | 6.0922
| $E$29 | MVA output MVA6 | 4 | $E$29<=$E$30 | Binding | 0
| $F$29 | MVA output MVA8 | 9 | $F$29<=$F$30 | Binding | 0
| $I$23 | Q7 | -1.0835e-11 | $I$23=0 | Not Binding | 0
| $G$21 | P2 | 2.7729e-11 | $G$21=0 | Not Binding | 0
| $G$23 | Q2 | -7.2233e-11 | $G$23=0 | Not Binding | 0
| $I$21 | P7 | 5.2554e-12 | $I$21=0 | Not Binding | 0
| $H$23 | Q4 | -5.7194e-11 | $H$23=0 | Not Binding | 0
| $A$38 | Q Load # 1 | -0.2 | $A$38=$G$37 | Not Binding | 0
| $B$38 | Q Load # 3 | 0.25 | $B$38=$H$37 | Not Binding | 0
| $C$38 | Q Load # 5 | 4.7803e-10 | $C$38=$I$37 | Not Binding | 0
| $D$38 | Q Load # 6 | 0.1 | $D$38=$J$37 | Not Binding | 0
| $E$38 | Q Load # 8 | -4.3836e-11 | $E$38=$K$37 | Not Binding | 0
| $H$21 | P4 | 1.9226e-11 | $H$21=0 | Not Binding | 0
| $A$36 | P Load # ! | 1 | $A$36=$G$36 | Not Binding | 0
| $B$36 | P Load # 3 | 1.7 | $B$36=$H$36 | Not Binding | 0
| $C$36 | P Load # 5 | 7.6532e-12 | $C$36=$I$36 | Not Binding | 0
| $D$36 | P Load # 6 | 3 | $D$36=$J$36 | Not Binding | 0
| $E$36 | P Load # 8 | 5.2687e-12 | $E$36=$K$36 | Not Binding | 0
| $B$16 | P1 | 9.5604e-08 | $B$16>=0 | Not Binding | 9.5604e-08
| $B$14 | d1 | -0.05409 | $B$14<=0.6 | Not Binding | 0.65409
| $C$14 | d2 | -0.047468 | $C$14<=0.6 | Not Binding | 0.64747
| $D$14 | d3 | -0.0080738 | $D$14<=0.6 | Not Binding | 0.60807
| $E$14 | d4 | -0.027385 | $E$14<=0.6 | Not Binding | 0.62738
| $F$14 | d5 | -0.024048 | $F$14<=0.6 | Not Binding | 0.62405
| $G$14 | d6 | -0.026539 | $G$14<=0.6 | Not Binding | 0.62654
| $H$14 | d7 | -0.040083 | $H$14<=0.6 | Not Binding | 0.64008
| $D$16 | P5 | 1.3218 | $D$16>=0 | Not Binding | 1.3218
| $E$16 | P6 | 1.9996 | $E$16>=0 | Not Binding | 1.9996
| $B$12 | V1 | 1.019 | $B$12<=$H$26 | Not Binding | 0.010967
| $C$12 | V2 | 1.0239 | $C$12<=$H$26 | Not Binding | 0.0061436
| $D$12 | V3 | 1.03 | $D$12<=$H$26 | Binding | 0
| $E$12 | V4 | 1.0258 | $E$12<=$H$26 | Not Binding | 0.004249
| $F$12 | V5 | 1.0243 | $F$12<=$H$26 | Not Binding | 0.0056895
| $G$12 | V6 | 1.0275 | $G$12<=$H$26 | Not Binding | 0.0025422
| $H$12 | V7 | 1.0262 | $H$12<=$H$26 | Not Binding | 0.0037852
| $I$12 | V8 | 1.0295 | $I$12<=$H$26 | Not Binding | 0.00054286
| $F$16 | P8 | 2.9999 | $F$16>=0 | Not Binding | 2.9999
| $C$16 | P3 | 3.4993 | $C$16>=0 | Not Binding | 3.4993
| $B$14 | d1 | -0.05409 | $B$14>=-0.6 | Not Binding | 0.54591
| $C$14 | d2 | -0.047468 | $C$14>=-0.6 | Not Binding | 0.55253
| $D$14 | d3 | -0.0080738 | $D$14>=-0.6 | Not Binding | 0.59193
| $E$14 | d4 | -0.027385 | $E$14>=-0.6 | Not Binding | 0.57262
| $F$14 | d5 | -0.024048 | $F$14>=-0.6 | Not Binding | 0.57595
| $G$14 | d6 | -0.026539 | $G$14>=-0.6 | Not Binding | 0.57346
| $H$14 | d7 | -0.040083 | $H$14>=-0.6 | Not Binding | 0.55992
| $B$12 | V1 | 1.019 | $B$12>=$G$26 | Not Binding | 0.049033
| $C$12 | V2 | 1.0239 | $C$12>=$G$26 | Not Binding | 0.053856
| $D$12 | V3 | 1.03 | $D$12>=$G$26 | Not Binding | 0.06
| $E$12 | V4 | 1.0258 | $E$12>=$G$26 | Not Binding | 0.055751
| $F$12 | V5 | 1.0243 | $F$12>=$G$26 | Not Binding | 0.054311
| $G$12 | V6 | 1.0275 | $G$12>=$G$26 | Not Binding | 0.057458
| $H$12 | V7 | 1.0262 | $H$12>=$G$26 | Not Binding | 0.056215
| $I$12 | V8 | 1.0295 | $I$12>=$G$26 | Not Binding | 0.059457

## Sensitivity Report 1
Microsoft Excel 9.0 Sensitivity Report
Worksheet: [book-workinprogress5.xls]Sheet1
Report Created: 8/29/2002 11:04:26 AM
Adjustable Cells
|  |  | Final | Reduced
| Cell | Name | Value | Gradient
| $B$12 | V1 | 1.019 | 0
| $C$12 | V2 | 1.0239 | 0
| $D$12 | V3 | 1.03 | 2.0646
| $E$12 | V4 | 1.0258 | 0
| $F$12 | V5 | 1.0243 | 0
| $G$12 | V6 | 1.0275 | 0
| $H$12 | V7 | 1.0262 | 0
| $I$12 | V8 | 1.0295 | 0
| $B$14 | d1 | -0.05409 | 0
| $C$14 | d2 | -0.047468 | 0
| $D$14 | d3 | -0.0080738 | 0
| $E$14 | d4 | -0.027385 | 0
| $F$14 | d5 | -0.024048 | 0
| $G$14 | d6 | -0.026539 | 0
| $H$14 | d7 | -0.040083 | 0
| $B$16 | P1 | 9.5604e-08 | 0
| $C$16 | P3 | 3.4993 | 0
| $D$16 | P5 | 1.3218 | 0
| $E$16 | P6 | 1.9996 | 0
| $F$16 | P8 | 2.9999 | 0
| $B$18 | Q1 | -2.99e-08 | 0
| $C$18 | Q3 | 0.071535 | 0
| $D$18 | Q5 | 0.024143 | 0
| $E$18 | Q6 | 0.039525 | 0
| $F$18 | Q8 | 0.029082 | 0
Constraints
|  |  | Final | Lagrange
| Cell | Name | Value | Multiplier
| $B$29 | MVA output MVA1 | 1.0034e-14 | 0
| $C$29 | MVA output MVA3 | 12.25 | -2.5958
| $D$29 | MVA output MVA5 | 1.7478 | 0
| $E$29 | MVA output MVA6 | 4 | -1.2446
| $F$29 | MVA output MVA8 | 9 | -1.3739
| $I$23 | Q7 | -1.0835e-11 | -9.1333
| $G$21 | P2 | 2.7729e-11 | -39.7533
| $G$23 | Q2 | -7.2233e-11 | -9.1436
| $I$21 | P7 | 5.2554e-12 | -39.8305
| $H$23 | Q4 | -5.7194e-11 | -9.1384
| $A$38 | Q Load # 1 | -0.2 | 9.1897
| $B$38 | Q Load # 3 | 0.25 | 9.0997
| $C$38 | Q Load # 5 | 4.7803e-10 | 9.1648
| $D$38 | Q Load # 6 | 0.1 | 9.1278
| $E$38 | Q Load # 8 | -4.3836e-11 | 9.1416
| $H$21 | P4 | 1.9226e-11 | -39.961
| $A$36 | P Load # ! | 1 | 39.6794
| $B$36 | P Load # 3 | 1.7 | 40.1623
| $C$36 | P Load # 5 | 7.6532e-12 | 39.9933
| $D$36 | P Load # 6 | 3 | 39.9706
| $E$36 | P Load # 8 | 5.2687e-12 | 40.2413

## Sheet1
OPF With Reactive Power Cost Optimization (without flow limits)
nodes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | Network Parameters
Generators' Cost of offers - $/MWh
$ | 50 | 0 | 22 | 0 | 40 | 35 | 0 | 32 |  |  |  |  | B (Imgy.)COMPONENT OF Y
P | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 3 | MVA Capability |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[11 empty] | 1 | 54 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -14 | 0
|  |  | Demand at nodes | [7 empty] | 2 | -20 | 78 | -15 | 0 | -25 | -18 | 0 | 0
P | 1 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | 3 | 2.1 | 0 | Specified Load, P |  | 3 | 0 | -15 | 86 | -40 | 0 | -21 | 0 | -10
Q | 0.4 | 0.6 | 0.34 | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | Specified load,Q |  | 4 | 0 | 0 | -40 | 90 | -20 | 0 | -30 | 0
|  |  | Choice Variables | [7 empty] | 5 | -20 | -25 | 0 | -20 | 65 | 0 | 0 | 0
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 |  |  | 6 | 0 | -18 | -21 | 0 | 0 | 74 | 0 | -35
| 0.97998 | 0.99006 | 1.0001 | 0.9957 | 0.97 | 0.99728 | 1.0025 | 1.002 | Choice |  | 7 | -14 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 89 | -45
| d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 |  | Variables |  | 8 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | -35 | -45 | 90
| -0.056323 | -0.049701 | -0.0080911 | -0.028476 | -0.021971 | -0.027779 | -0.042592 | 0
| P1 | P3 | P5 | P6 | P8 | Choice |  |  |  | Reference |  |  | G (Real) COMPONENT OF Y
| 0 | 3.4998 | 1.3285 | 1.9987 | 2.999 | Variables |  |  |  | d8 | 1 | 5.4 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1.4 | 0
| Q1 | Q3 | Q5 | Q6 | Q8 |  |  |  |  | 0 | 2 | -2 | 7.8 | -1.5 | 0 | -2.5 | -1.8 | 0 | 0
| 0.24752 | 0.06423 | 1.3023 | 0.11923 | 0.07881 | [5 empty] | 3 | 0 | -1.5 | 8.6 | -4 | 0 | -2.1 | 0 | -1
| 0.24752 | 0.026962 | 0 | 0.047206 | 0 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | -4 | 9 | -2 | 0 | -3 | 0
| 0 | 0.037268 | 1.3023 | 0.072024 | 0.07881 | P2 | P4 | P7 |  |  | 5 | -2 | -2.5 | 0 | -2 | 6.5 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1.974e-13 | 1.1124e-13 | 2.1538e-13 |  |  | 6 | 0 | -1.8 | -2.1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | -3.5
-2.0418e-06 | 0.53453 | 0.21986 | 0.30549 | 0.45273 |  | Q2 | Q4 | Q7 |  |  | 7 | -1.4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8.9 | -4.5
3.1482e-14 | 0.53533 | 0.26276 | 0.29126 | 0.42316 |  | -7.1376e-13 | -8.9101e-13 | -1.436e-12 |  |  |  | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3.5 | -4.5 | 9
Result Of OPF Solution | [9 empty] | 91008.3792
[6 empty] | Voltage limits | [6 empty] | Magnitude OF Y | [5 empty] | 8
|  | Objective Function |  | 317.4142 |  | 0.97 | 1.03 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Generation at nodes | [10 empty] | 1 | 54.2693 | 20.0998 | 0 | 0 | 20.0998 | 0 | 14.0698 | 0
| MVA1 | MVA3 | MVA5 | MVA6 | MVA8 |  | S Generation |  | S Demand |  | 2 | 20.0998 | 78.389 | 15.0748 | 0 | 25.1247 | 18.0898 | 0 | 0
MVA output | 0 | 12.25 | 3.4609 | 4 | 9 |  | 9.826 |  | 9.8 |  | 3 | 0 | 15.0748 | 86.4289 | 40.1995 | 0 | 21.1047 | 0 | 10.0499
MVA Limit | 16 | 12.25 | 7.84 | 4 | 9 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 40.1995 | 90.4489 | 20.0998 | 0 | 30.1496 | 0
[9 empty] | Loss |  | 5 | 20.0998 | 25.1247 | 0 | 20.0998 | 65.3242 | 0 | 0 | 0
0 | 0.81989 | 52.0928 | 2.5209 | 2.5219 | 57.9555 | Var dispatch cost |  |  | 0.025958 |  | 6 | 0 | 18.0898 | 21.1047 | 0 | 0 | 74.3691 | 0 | 35.1746
[5 empty] | 296.0566 | Power Dispatch cost |  |  |  |  | 7 | 14.0698 | 0 | 0 | 30.1496 | 0 | 0 | 89.4439 | 45.2244
[5 empty] | 354.0121 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 10.0499 | 0 | 0 | 35.1746 | 45.2244 | 90.4489
P Load # ! | P Load # 3 | P Load # 5 | P Load # 6 | P Load # 8 | 301.676 |  |  | Local demand at generator nodes |  |  |  | Magnitude OF Y 2: ANGLE OF Y
1 | 1.7 | 4.7518e-14 | 3 | -1.3589e-13 |  | 1 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
Q Load # 1 | Q Load # 3 | Q Load # 5 | Q Load # 6 | Q Load # 8 |  | -0.2 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0
-0.2 | 0.25 | 9.5279e-13 | 0.1 | 1.7526e-12 | [6 empty] | 3 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
[11 empty] | 4 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | 0
[11 empty] | 5 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BRANCH FLOW EQUATIONS | [6 empty] | 6 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | -1.4711
| Branch P |  |  | Branch Q |  |  |  | MVA Branch flow |  | 300.743 | 7 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711
P15 | -0.63226 |  |  | Q15 | -0.27221 |  |  | 0.68837 |  | 300.58 | 8 | 0 | 0 | -1.4711 | 0 | 0 | -1.4711 | -1.4711 | -1.4711
P12 | -0.1482 |  |  | Q12 | 0.18416 |  |  | 0.23638 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
P17 | -0.21954 | P1 | -1 | Q17 | 0.28805 | Q1 | 0.2 | 0.36217
P25 | -0.6151 |  |  | Q25 | -0.57226 |  |  | 0.84014 |  |  |  | 2: Sensitivity sheet
P21 | 0.14849 |  |  | Q21 | -0.18704 |  |  | 0.23881 |  |  | Constraints
P23 | -0.63137 |  |  | Q23 | 0.07388 |  |  | 0.63567 | 317.1284 |  |  | 3: Final; 4: Lagrange
P26 | -0.40202 | P2 | -1.5 | Q26 | 0.085419 | Q2 | -0.6 | 0.41099 |  |  |  | 1: Cell; 2: Name; 3: Value; 4: Multiplier
P32 | 0.63409 |  |  | Q32 | -0.10109 |  |  | 0.64209 | MVA6 | MVA8 |  | 1: $J$21; 2: Q7; 3: -1.0842e-11; 4: -9.1349
P34 | 0.83013 |  |  | Q34 | -0.1013 |  |  | 0.83629 | 4 | 9 |  | 1: $H$19; 2: Choice P2; 3: 2.7067e-11; 4: -39.7533
P36 | 0.41856 |  |  | Q36 | -0.021244 |  |  | 0.4191 | 4 | 9 |  | 1: $H$21; 2: Q2; 3: -7.2228e-11; 4: -9.1452
P38 | -0.082977 | P3 | 1.7998 | Q38 | 0.010905 | Q3 | -0.21273 | 0.083691 |  |  |  | 1: $J$19; 2: Choice P7; 3: 5.3002e-12; 4: -39.8304
P47 | 0.40282 |  |  | Q47 | 0.24084 |  |  | 0.46933 | 2.5331 | 56.7674 |  | 1: $I$21; 2: Q4; 3: -5.7126e-11; 4: -9.1399
P43 | -0.8284 |  |  | Q43 | 0.083993 |  |  | 0.83265 |  | 296.0569 |  | 1: $H$25; 2: Q Load # 1; 3: -0.2; 4: 9.1913
P45 | -0.074422 | P4 | -0.5 | Q45 | -0.52483 | Q4 | -0.2 | 0.53008 |  | 352.8243 |  | 1: $I$25; 2: Q Load # 3; 3: 0.25; 4: 9.1013
P51 | 0.63471 |  |  | Q51 | 0.24778 |  |  | 0.68136 |  |  |  | 1: $J$25; 2: Q Load # 5; 3: 4.7785e-10; 4: 9.1664
P52 | 0.61796 |  |  | Q52 | 0.54374 |  |  | 0.82312 |  |  |  | 1: $K$25; 2: Q Load # 6; 3: 0.1; 4: 9.1294
P54 | 0.075825 | P5 | 1.3285 | Q54 | 0.5108 | Q5 | 1.3023 | 0.5164 | 301.9549 |  |  | 1: $L$25; 2: Q Load # 8; 3: -4.4133e-11; 4: 9.1432
P62 | 0.40296 |  |  | Q62 | -0.094898 |  |  | 0.41399 |  |  |  | 1: $I$19; 2: Choice P4; 3: 1.7733e-11; 4: -39.961
P63 | -0.41773 |  |  | Q63 | 0.012964 |  |  | 0.41793 | MVA6 | MVA8 |  | 1: $H$23; 2: MVA output P Load # !; 3: 1; 4: 39.6793
P68 | -0.98653 | P6 | -1.0013 | Q68 | 0.053958 | Q6 | -0.027976 | 0.988 | 4 | 9 |  | 1: $I$23; 2: MVA output P Load # 3; 3: 1.7; 4: 40.1623
P71 | 0.2205 |  |  | Q71 | -0.29771 |  |  | 0.37047 | 4 | 9 |  | 1: $J$23; 2: MVA output P Load # 5; 3: 7.2176e-12; 4: 39.9933
P74 | -0.40209 |  |  | Q74 | -0.24817 |  |  | 0.47251 |  |  |  | 1: $K$23; 2: MVA output P Load # 6; 3: 3; 4: 39.9706
P78 | -1.9184 | P7 | -2.1 | Q78 | -0.25412 | Q7 | -0.8 | 1.9352 | 2.8046 | 32.0959 |  | 1: $L$23; 2: MVA output P Load # 8; 3: 5.3291e-12; 4: 40.2413
P83 | 0.083047 |  |  | Q83 | -0.011598 |  |  | 0.083853 |  | 297.2672 |  | 1: $B$23; 2: MVA output MVA1; 3: 1.0035e-14; 4: 0
P86 | 0.98931 |  |  | Q86 | -0.081723 |  |  | 0.99268 |  | 329.3631 |  | 1: $C$23; 2: MVA output MVA3; 3: 12.25; 4: -2.5958
P87 | 1.9266 | P8 | 2.999 | Q87 | 0.17213 | Q8 | 0.07881 | 1.9343 |  |  |  | 1: $D$23; 2: MVA output MVA5; 3: 1.7478; 4: 0
[12 empty] | $E$23 | MVA output MVA6 | 4 | -1.2446
[12 empty] | $F$23 | MVA output MVA8 | 9 | -1.3739