## Sheet1
[6 empty] | Dispatch of Five Generators Using KT Conditions | [8 empty] | 3 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.7321 | 0.31622 | 1.5166 | 1.1401 | 0.316 | 1 | 0.63245 | 0.7071 | 0.83666 | 1.7029
[15 empty] | 3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.7321 | 0.31622 | 1.5166 | 0.3162 | 1.1402 | 1 | 0.63245 | 0.7071 | 1.3784 | 1.3038
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | 2.5439 | 3.5 | 2.3463 | 0 | 1.4098
2.8424 | 3.5005 | 2.5508 | 0.0065182 | 2.8999 | 1.6859 | 0.70743 | 1.5971 | 0.080735 | 1.7029 | 1.0759 | -0.032075 | 0.49923 | 1.4119 | 0.31641
[16 empty] | 2.8426 | 3.4998 | 2.551 | 0.0067 | 2.9 | 1.686 | 0.707 | 1.5971 | 0.08187 | 1.702 | 1.0758 | 0.028525 | 0.4989 | 1.4118 | 0.3162
0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Min Output |  |  | Demand |  | 11.8 |  | Actual dispatch |  | 11.8 | [12 empty] | Updated vector
4 | 3.5 | 2.8 | 2 | 3 | Max. Output | [19 empty] | -1.9805e-06 |  | 2.8424
35.3008 | 21.9995 | 35.7787 | 35 | 32 | Incremental cost at indicated output level | [5 empty] | Cost of Dispatch |  |  | 245.8747 | [8 empty] | dy = g S |  | 6.0003e-06 |  | 3.5005
[22 empty] | local |  |  | -2.2672e-06 |  | 2.5508
|  | C | [7 empty] | D | [6 empty] | constraints |  | C dy |  |  | dz update |  |  | -1.8e-06 |  | 0.0065164
-1 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4.7418e-08 |  | -4.7418e-08 | 2.8999 |  |  | 4.7418e-08 |  | 2.8999
-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4683e-13 |  | 1.9805e-06 |  | -1.9805e-06 | 1.6859 |  |  | -5.8736e-07 |  | 1.6859
0 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6922e-11 |  | -6.0003e-06 |  | 6.0003e-06 | 0.70743 |  |  | 4.2409e-06 |  | 0.70743
0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.0404e-13 |  | 2.2672e-06 |  | -2.2672e-06 | 1.5971 |  |  | -7.0979e-07 |  | 1.5971
0 | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5533e-10 |  | 1.8e-06 |  | -1.8004e-06 | 0.080734 |  |  | -1.115e-05 |  | 0.080724
0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.1514e-14 |  | 0 |  | -5.1514e-14 | 1.7029 |  |  | 1.3923e-08 | dz | 1.7029
1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.3999e-13 |  | -1.9805e-06 |  | 1.9805e-06 | 1.0759 |  |  | 9.2036e-07 |  | 1.0759
0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06415 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0014821 |  | 6.0003e-06 |  | -0.0014881 | -0.033563 |  |  | 0.023197 |  | -0.0088783
0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99846 | 0 | 0 |  | 4.6831e-12 |  | -2.2672e-06 |  | 2.2672e-06 | 0.49923 |  |  | 2.2707e-06 |  | 0.49923
0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8238 | 0 |  | 4.0457e-13 |  | -1.8e-06 |  | 1.8e-06 | 1.4119 |  |  | 6.3744e-07 |  | 1.4119
0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63281 |  | 2.0234e-14 |  | 0 |  | -2.0234e-14 | 0.31641 |  |  | -7.4933e-08 |  | 0.31641
| DyTf |  | DzTf * D-1 C |  | GRG | S | [6 empty] | D-1 | [7 empty] | D-1 C
| 35.3008 |  | 32 |  | 3.3008 | -3.3008 |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 21.9995 |  | 32 |  | -10.0005 | 10.0005 |  | 0 | 0.29657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.29657 | 0 | 0 | 0
| 35.7787 |  | 32 |  | 3.7787 | -3.7787 |  | 0 | 0 | 0.70679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.70679 | 0 | 0
| 35 |  | 32 |  | 3 | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.31306 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -6.1931
| DzTf |  |  | g |  |  |  | -0.29362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29362 | 0.29362 | 0.29362 | 0.29362
| 32 |  |  | 6e-07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46471 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.46471 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.0008 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.5885 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -15.5885 | 0 | 0
| 0 |  |  | 0.015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0015 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.0015 | 0
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35413 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.35413
| 0 |  | 0.015 |  |  |  |  | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5803 |  | -1.5803 | -1.5803 | -1.5803 | -1.5803
| 0 | [6 empty] | dz
| 0 |  | 0.002
| 0 | [8 empty] | 1 | -0.29657 | 0 | 0 | 0 | 0.29362 | 0.46471 | 0 | 0 | 0 | -1.5803 |  |  | dy
| 0 |  |  |  | 0.0014 |  |  |  |  | 1 | 0 | -0.70679 | 0 | 0 | 0.29362 | 0 | -15.5885 | 0 | 0 | -1.5803 |  |  | s gama
| 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | -0.31306 | 0 | 0.29362 | 0 | 0 | 1.0015 | 0 | -1.5803 |  |  | -1.9805e-06 |  | 2.8424
| 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | -6.1931 | 0.29362 | 0 | 0 | 0 | 0.35413 | -1.5803 |  |  | 6.0003e-06 |  | 3.5005
[23 empty] | -2.2672e-06 |  | 2.5508
[23 empty] | -1.8e-06 |  | 0.0065164
62.9175 | 41.422 | 47.86 | 0.22814 | 92.7964 | 245.224 | [17 empty] | 4.7418e-08 |  | 2.8999
[23 empty] | -5.8735e-07 |  | 1.6859
52.8793 | 41.412 | 41.5871 | 0 | 45.1124 | 180.9909 | [17 empty] | 4.2409e-06 |  | 0.70743
10.0382 | 0.0099706 | 6.2729 | 0.22814 | 47.684 | 64.2332 | [17 empty] | -7.0979e-07 |  | 1.5971
[23 empty] | -1.1148e-05 |  | 0.080724
[23 empty] | 1.3923e-08 |  | 1.7029
[23 empty] | 9.2036e-07 |  | 1.0759
[23 empty] | 9.3536e-05 |  | -0.031981
[23 empty] | 2.2707e-06 |  | 0.49923
[23 empty] | 6.3744e-07 |  | 1.4119
[23 empty] | -7.4933e-08 |  | 0.31641

## Sheet2
[6 empty] | Dispatch of Five Generators Using KT Conditions | [8 empty] | 3 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 1.7321 | 0.31622 | 1.5166 | 1.1401 | 0.316 | 1 | 0.63245 | 0.7071 | 0.83666 | 1.7029
[15 empty] | 3 | 3.1 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.7321 | 0.31622 | 1.5166 | 0.3162 | 1.1402 | 1 | 0.63245 | 0.7071 | 1.3784 | 1.3038
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | 2.5439 | 3.5 | 2.3463 | 0 | 1.4098
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 1.8 | 2 | 3
[16 empty] | 2.8426 | 3.4998 | 2.551 | 0.0067 | 2.9 | 1.686 | 0.707 | 1.5971 | 0.08187 | 1.702 | 1.0758 | 0.028525 | 0.4989 | 1.4118 | 0.3162
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Min Output |  |  | Demand |  | 3 |  | Actual dispatch |  | 3 |  | 3.2 | 3 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7888 | 1.732 | 1.5811 | 1.2247 | 1.2649 | 0.89442 | 0.7071 | 0.54772 | 0.7071 | 1.1832
4 | 3.5 | 2.8 | 2 | 3 | Max. Output
18.125 | 7.816 | 14.57 | 35 | 32 | Incremental cost at indicated output level | [5 empty] | Cost of Dispatch |  |  | 32.837 | [8 empty] | dy = g S
[22 empty] | local |  |  | 0.00070763 |  | 1.0007
|  | C | [7 empty] | D | [6 empty] | constraints |  | C dy |  |  | dz update |  |  | 0.0012334 |  | 1.0012
-1 | -1 | -1 | -1 |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -0.0026769 |  | 0.0026769 | 0.0026769 |  |  | 0.00088893 |  | 1.0009
-1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -0.00070763 |  | 0.00070763 | 1.0007 |  |  | -0.000153 |  | -0.000153
0 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -0.0012334 |  | 0.0012334 | 1.0012 |  |  | -0.0026769 |  | -0.0026769
0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | -0.00088893 |  | 0.00088893 | 1.0009 |  |  | 0.00070763 |  | 1.0007
0 | 0 | 0 | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.000153 |  | -0.000153 | -0.000153 |  |  | 0.0012334 |  | 1.0012
0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0.00088893 | dz | 1.0009
1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.00070763 |  | -0.00070763 | 2.9993 |  |  | -0.000153 |  | -0.000153
0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0012334 |  | -0.0012334 | 2.4988 |  |  | -0.0026769 |  | -0.0026769
0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.00088893 |  | -0.00088893 | 1.7991 |  |  | -0.00070763 |  | 2.9993
0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | -0.000153 |  | 0.000153 | 2.0002 |  |  | -0.0012334 |  | 2.4988
0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 |  |  | -0.00088893 |  | 1.7991
[25 empty] | 0.000153 |  | 2.0002
| DyTf |  | DzTf * D-1 C |  | GRG | S | [6 empty] | D-1 | [7 empty] | D-1 C |  |  |  | 0.0026769 |  | 3.0027
| 18.125 |  | 32 |  | -13.875 | 13.875 |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 7.816 |  | 32 |  | -24.184 | 24.184 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 0 | 0
| 14.57 |  | 32 |  | -17.43 | 17.43 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -1 | 0 | 0
| 35 |  | 32 |  | 3 | -3 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1
| DzTf |  |  | g |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
| 32 |  |  | 5.1e-05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
| 0 |  | 0.015 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | -1 | -1 | -1 | -1
| 0 | [6 empty] | dz
| 0 |  | 0.002
| 0 | [8 empty] | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |  |  | dy
| 0 |  |  |  | 0.0014 |  |  |  |  | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |  |  | s gama
| 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |  |  | 0.00070763 |  | 1.0007
| 0 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |  |  | 0.0012334 |  | 1.0012
[23 empty] | 0.00088893 |  | 1.0009
[23 empty] | -0.000153 |  | -0.000153
14.875 | 6.272 | 11.59 | 0 | 0 | 32.737 | [17 empty] | -0.0026769 |  | -0.0026769
[23 empty] | 0.00070763 |  | 1.0007
52.8793 | 41.412 | 41.5871 | 0 | 45.1124 | 180.9909 |  |  |  |  | 0.03 | [12 empty] | 0.0012334 |  | 1.0012
-38.0043 | -35.14 | -29.9971 | 0 | -45.1124 | -148.2539 | [5 empty] | 0.005 | [11 empty] | 0.00088893 |  | 1.0009
[11 empty] | 0.003 | 0.003 | [10 empty] | -0.000153 |  | -0.000153
[23 empty] | -0.0026769 |  | -0.0026769
[23 empty] | -0.00070763 |  | 2.9993
[23 empty] | -0.0012334 |  | 2.4988
[23 empty] | -0.00088893 |  | 1.7991
[23 empty] | 0.000153 |  | 2.0002
[23 empty] | 0.0026769 |  | 3.0027