## English
Basic Air Standard Cycle
Heat Rate (BTU/kW-hr) |  | 0 | T2 ( R) | 2520 | T3 ( R)
#DIV/0! |  | 15.9 | P2 (atm) | 15.9 | P3 (atm)
[7 empty] | 0 | T5 ( R)
|  |  | 0 | Q (BTU/s) |  |  | 1 | P5 (atm)
1 | lb/s
519 | T1 ( R) |  | 0
1 | P1 (atm) |  | W_AC (BTU/s) |  | 0 | T4 ( R) | 0 | W_PT (BTU/s)
[5 empty] | 0 | P4 (atm)
Variables |  |  | Physical |  |  | Units Conversion
Fair (lb/s) = | 1 | γa = | 1.4 |  |  | 3600 s = 1 hr | 3600
nAC = | 0.87 | Cp,a (BTU/lb-R) = | 0.24 |  |  | 3.413 BTU/hr= W | 3.413
P2 (atm) = | 15.9 |  |  |  |  | 1000 W = kW | 1000
T3 (R) = | 2520
nGT = | 0.89
nPT = | 0.89
Material and Energy Balances
Temperatures (Real) |  | Isentropic_Temps |  | Pressures
T0 (R) = | 519 |  |  | P0 (atm) = | 1
T1 (R) = | 519 |  |  | P1 (atm) = | 1
T2 (R) = |  |  |  | P2 (atm) = | 15.9
T3 (R) = | 2520 |  |  | P3 (atm) = | 15.9
T4 (R) = |  | T4_Iso (R) = |  | P4 (atm) =
T5 (R) = |  | T5_Iso (R) = |  | P5 (atm) = | 1
| Heat |  |  |  | Work
QCC (BTU/s) = |  |  |  |  | WAC_Actual (BTU/s) =
[5 empty] | WGT_Actual (BTU/s) = | 0
[5 empty] | WGT_Isentropic (BTU/s) = | 0
Efficiency = | #DIV/0! |  |  |  | WPT_Actual (BTU/s) =
[5 empty] | W_PT_Isentropic (BTU/s) = | 0
[5 empty] | Power_Actual (kW) = | 0